自流井区第二人民医院

关于经颅多普勒及三道心电图机采购公开招标

相关事项公告

各投标供应商：

按照我院设备采购要求，现将拟采购经颅多普勒及三道心电图机设备公告如下：

一、投标邀请

1.项目名称：经颅多普勒及三道心电图机采购。

2.资金来源：自有资金。

3.采购预算：人民币4.1万元。

4.资格审查：本项目供应商的资格条件在评标时进行审查；供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查；若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其投标或中标资格被取消。

5.招标文件的获取：免费下载，本招标文件在“自流井区第二人民医院”（http://zljeyy.com/）上以采购公告的形式发布。

6.报名签到和递交投标文件起止时间：2019年3月20日10时00起至15时00分止（北京时间）。供应商报名签到时提供《报名函》（格式见第三条10）。

7.投标截止时间及开标时间：2019年3月20日下午15时00分（北京时间）。

8.递交投标文件地点及开标地点：

8.1、递交投标文件地点：自流井区第二人民医院设备科

8.2、开标地点：自流井区第二人民医院小会议室

9.联系方式

采购人：自流井区第二人民医院

地址：自流井区东街鸿鹤路43号；

联系人：张先生；

联系电话:2703869

二、投标须知

1. 须知前附表

| 序号 | 须知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高限价 | ①本项目最高限价为人民币4.1万元。 投标人投标报价超过最高限价的视为无效投标。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法，详见第六条。 |
|  | 投标文件 数量 | 投标文件纸质版正本1份、副本2份；用于开标唱标单独递交的开标一览表1份。 |
|  | 投标有效期 | 自递交投标文件截止时间之日起90天。 |
|  | 询问和质疑 | ①询问和质疑的对象 供应商对招标文件中的特定资格条件、项目要求和评分细则、招标文件、采购过程、采购结果提出询问和质疑的，由采购人受理并按规定作出答复。 ②质疑期限 供应商对招标文件的质疑，应在招标文件公告之日起7个工作日内提出，在规定的时间内未提出质疑的，将视为完全认同本招标文件的要求；对采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；对采购结果的质疑，应在采购结果公告之日起7个工作日内提出。 |
|  | 评审情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况，综合评分的总得分和分项汇总得分情况，评审结果，供应商诚信情况承诺等将在采购结果公告中予以公开。 |
|  | 中标通知书 的领取方式 | 采购人在中标结果公告后当天发出中标通知书，中标供应商应当凭有效身份证明证件领取。 |

2.投标文件

2.1投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，包括下列部分：

- 封面；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第四条、第五条）；

- 投标产品技术性能、技术参数及配置的详细描述；

- 服务承诺（投标人按照招标文件中服务要求作出的积极响应和承诺）；

- 招标文件提及或投标人认为需要提供的其他材料。

2.2投标文件格式

（1）投标人应严格按照招标文件第三条中提供的相关文书格式填写相关内容。

（2）对于没有格式要求的内容由投标人自行编写。

2.3投标报价

（1）报价一律以人民币币种报价；采购人不接受任何非人民币币种的报价。

（2）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（3）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）投标人报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

2.4投标有效期

（1）投标有效期为自递交投标文件截止时间之日起90天。投标有效期短于此期限的投标，将被拒绝。

（2）特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

2.5投标文件的编制和签署

（1）投标人的投标文件包括：纸质版正本、副本和用于开标唱标单独递交的开标一览表；其中，纸质版副本为纸质版正本的复印件。投标人应按第二条第一款第三点要求的数量准备投标文件。

（2）投标文件纸质版应在其封面上清楚地标明项目名称、投标人名称以及“正本”或“副本”等字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

（3）投标文件纸质版统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

（4）投标文件纸质版正本须打印或用不褪色的墨水书写，并应由投标人法定代表人或其授权代表在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。]

（5）投标文件纸质版的打印和书写应清楚工整，并逐页编目编码，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。

（6）投标文件纸质版应装订成册（装订必须采用左侧无钉胶装，不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

（7）投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（说明：招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

2.6投标文件的包装、密封和标注

（1）投标文件纸质版（（正本、副本）和用于开标唱标单独递交的开标一览表应分别封装于2个密封袋内。

（2）所有密封袋的封口处应粘贴牢固，密封包装的最外层应清楚地标明项目名称、供应商名称以及投标文件纸质版或开标一览表。

（3）因未按上述要求包装、密封和标记而产生的一切风险由投标人自行承担。

2.7投标文件的递交

（1）投标人应按招标文件规定的时间和地点要求密封递交投标文件。

（2）邮寄或提前送达或逾期送达或未密封的投标文件将被拒绝。

（3）投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

2.8开标

（1）招标人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

（2）开标时，由招标人按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，并宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，经现场核实后，立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人现场对开标记录进行签字确认。

（3）所有投标唱标完毕，如投标人对宣读的开标一览表上的内容有异议的，应在获得招标人同意后当场提出；如确属招标人宣读错了的，经现场核实后，当场予以更正。

（4）开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）并保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评审委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

（5）开标时，开标一览表内容与投标文件中分项报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

三、投标文件相关文书格式

1.封面

投标文件 （正本或副本） 项目名称： 投标人名称： 日期：年月日

2.开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 制造商 | 国产或进口 | 单价(元) | 备注 |
|  | 经颅多普勒(TCD) | 1套 |  |  |  |  |  |
|  | 数字式三道心电图机 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（小写：） 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式二份，投标文件中装订一份，另一份单独封装，用于开标唱标，否则视为无效投标。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：年月日

3.分项报价明细表

……

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：年月日

说明：1、投标人应根据其报价的构成提供详细的分项价格明细，分项报价明细表格式由投标人自行制表填写。2、分项报价明细表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。

4.投标函

致：自流井区第二人民医院：

我方全面研究了（项目名称）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

4、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒（对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理）。

5、我方同意本次招标的投标有效期为从投标截止之日起90天。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：年月日

5.法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（加盖公章）

6.法定代表人授权书

致：自流井区第二人民医院：

（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名）授权委托（被授权人姓名）为我的授权代表，参加贵单位组织的（项目名称）的公开招标。授权代表在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

授权代表无转委托权，本授权书自年月日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

授权代表：（签字）

投标人名称：（加盖公章）

7.承诺函

致：自流井区第二人民医院：

我公司作为（项目名称）的投标人，在此郑重承诺：

一、我公司具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本合同项下的政府采购活动。

三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、我公司不存在在两家以上的供应商在本采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人。

五、我公司没有被列入工商行政管理部门的《经营异常目录》。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日期：年月日

说明：投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

8.投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

……

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：年月日

说明：1、投标人应对投标货物的技术性能、技术参数以及货物配置等作出详细的说明；2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其参加投标或中标资格。

9.诚信情况承诺函

致：自流井区第二人民医院：

我公司作为（项目名称）的投标人，在此郑重承诺：按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号）的规定，我公司______（请填写：有或无；如填写有，请详细列明具体情况）失信行为。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日 期：年月日

10.报名函

项目名称：

供应商名称：（加盖公章）

供应商地址：

投标代表姓名：

投标代表联系电话：

开户银行：（填写全称）

账    号：

说明：本报名函为手持件，仅用于报名签到，不做他用。

11.非联合体声明

致：自流井区第二人民医院：

我公司作为（项目名称）的投标人，在此郑重声明：本项目由我公司独立承担，并非联合体形式参加投标。

投标人名称：（加盖公章）

日 期：年月日

12.非进口产品声明

致：自流井区第二人民医院：

我公司作为（项目名称）的投标人，在此郑重声明：本项目我公司的投标产品全部为国内产品，没有进口产品。

投标人名称：（加盖公章）

日 期：年月日

四、资格、资质性及其他类似效力要求

1.具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购人规定的特定资格条件：

(7)投标人医疗器械（生产）经营许可证或医疗器械经营备案表；

(8)投标产品医疗器械注册登记证或医疗器械注册登记表。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不允许进口产品参加投标。

5.投标人必须按要求提供下列证明材料各一份：

- 投标函【原件】

- 承诺函【原件】

- 诚信情况承诺函【原件】

- 营业执照或法人登记证书副本【复印件】

- 税务登记证副本（国税或地税）【复印件】（已领取统一社会信用代码营业执照的可不提供）

- 法定代表人身份证明书【原件】（投标代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【原件】（投标代表非法定代表人时提供）

- 投标代表本人的身份证【复印件】

- 非联合体声明【原件】

- 非进口产品声明【原件】

- 投标人医疗器械（生产）经营许可证或医疗器械经营备案表【复印件】；

- 投标产品医疗器械注册登记证或医疗器械注册登记表【复印件】。

五、项目要求

5.1 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经颅多普勒(TCD) | 1套（含电脑、打印机及软件报告系统） | 详见5.2附件1 |
|  | 数字式三道心电图机 | 1台 | 详见5.2附件2 |

特别说明：

1、针对产品技术要求列表中带“★”技术参数的条款为重要技术参数，投标人须提供技术支持资料来证明达到该项要求。技术支持资料指：投标产品生产厂家公开发布的印刷资料、说明书或检测机构出具的检测报告等资料；针对以上所有证明资料须加盖投标产品生产厂家的公章（鲜章）；图片证明需出具有效图片信息响应参数。

2、如未按上述第1条的要求提供资料证明，直接扣分处理。

5.2 技术要求

附件1：经颅多普勒(TCD) 技术参数要求

FFT采样率 128/256/512/1024

标尺 156/312/624

血流速测量 双向同步测量方式,单向最大624cm/s

采样容积 1-20 mm

深度调节 1-200mm

软件增益范围可调

发射功率可调

操作系统 Windows XP或WIN7兼容。

通道和门深 :  单通道/单深度/双深度/四深度切换

检查参数：Vp,Vm,Vd,PI,RI,S/D,Hr,HITS,SBI,TIC ,

多普勒色系 ;八种多普勒色系显示

声谱回放

1）声音与频谱同步连续储存和回放

2）音量可调。

常规检测

1）自动生成ID号，也可以医生自己编号。

2）根据不同性别，不同年龄段显示正常值参数

3）自动/手动计算参数，可以正反向计算。多次测量保存病历

4）图谱方向随血管调整自动翻转(正向/反向/双向)，

5）最高频率包络，包络线随时可调动态显示或静态屏蔽

6）★探头自动冻结功能，有效延长探头使用寿命

7）已冻结的血管名称当即修改，提高操作者效率

8）按检测历程设置血管，最多可包含全部可检测血管，在常规历程方便操作

9）★★在报告设置中，把病例保存的频谱图和血流声再进行过程回放。

10）★★血管自动搜索功能和栓子跟踪功能。

11）含电脑、彩色打印机及报告软件系统。

附件2：数字式三道心电图机技术参数要求

（1）有RS232输出端口，液晶（ LCD）显示，显示分辨率不低于320×240点

（2）标准12导联，12导同步采集，带除颤保护和起博脉冲抑制

（3）不低于3道

（4）共模抑制比（CMRR）≥110dB

（5）打印分辨率≥8点/mm (幅度轴 ) ，40点/mm (时间轴)

（6）220V交流电源，50Hz

（7）带电池，电池额定容量不低于2500mAh，新电池充满电后，可以正常工作≥5小时；

（8）界面:可显示缺纸和导联脱落、导联、心率、增益等

六、 评标方法和评标标准

1.本项目评标方法为：综合评分法。

2.评标标准

（1）评标委员会成员应当按照评分细则的要求独立对通过初审的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。投标人单项评分因素的得分为各评委该项评分因素评审后得分之和的算术平均值。

（2）评分细则：本项目采用百分制，总分100分；评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位；投标人的评标总得分为每项评分因素的得分之和。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价 | 30 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分＝（基准价÷投标报价）×30。 |  |
|  | 技术要求55% | 55 | 完全满足招标文件第五条“技术要求”的得满分。与招标文件第五条“技术要求”中标注“★”号的条款有负偏离的，一条扣6分；与招标文件第五条“技术要求”中没有标注“★”号的条款有负偏离的，一条扣4分。 |  |
|  | 业绩3% | 3 | 对投标人2010年以来的同类产品销售业绩进行评比：每具有1个有效业绩得1分，最多得3分。（以产品合同或中标通知书数量计算） | 以销售合同或者中标通知书为准。 |
|  | 售后服务8% | 8 | 1、制造商在本地的产品备件库和本次投标项目的备用机的情况：最优得2分，一般得1分，差不得分。 2、产品的培训方案所涉及时间安排、人员组织、培训人员资历、培训内容及培训目标、场地安排合理性，本次项目服务团队本地类似项目培训的组织经验：最优得2分，一般得1分，差不得分。 3、 制造商在四川省内常设有直属服务机构和稳定售后服务团队：最优得2分，一般得1分，差不得分。 4、售后服务中其他方面优惠条件或承诺的实用性和可行性：最优得2分，一般得1分，没有不得分 | 提供产品备件库、备件、备用机证明材料。 提供售后服务承诺方案、人员培训方案。 提供制造商在四川省内常驻工程师人员名单、联系电话、工作证件。 |
|  | 制造厂商综合情况2% | 2 | 制造厂家具有ISO9001或ISO2000、ISO13485、CMD、TUV、CE、FDA、ETL认证证书的，每有一个得0.5分，最多得2分。 |  |
|  | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

3.评标程序

3.1投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查，由评标委员会全体成员共同进行。在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和招标文件规定。

（1）资格性检查。审查标准见下表：

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函【原件】 | 满足招标文件第三条的要求。 |
|  | 承诺函【原件】 | 满足招标文件第三条的要求。 |
|  | 诚信情况承诺函【原件】 | 满足招标文件第三条的要求。 |
|  | 营业执照或法人登记证书副本【复印件】 | 在中华人民共和国境内注册；载明有期限的，应在有效期内；有效并加盖投标人公章。 |
|  | 税务登记证副本（国税或地税）【复印件】（已领取统一社会信用代码营业执照的可不提供） | 有效并加盖投标人公章。 |
|  | 法定代表人身份证明书【原件】（投标代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【原件】（投标代表非法定代表人时提供） | 满足招标文件第三条的要求。 |
|  | 投标代表本人的身份证【复印件】 | 正反两面均复印，在有效期内；有效并加盖投标人公章。 |
|  | 非联合体声明【原件】 | 满足招标文件第三条的要求。 |
|  | 非进口产品声明【原件】 | 满足招标文件第三条的要求。 |
|  | 投标人医疗器械（生产）经营许可证或医疗器械经营备案表【复印件】 | 有效并加盖投标人公章 |
|  | 投标产品医疗器械注册登记证（注册登记表）或相关注册证明材料【复印件】 | 有效并加盖投标人公章 |
|  | 不属于禁止参加投标的供应商 | 根据招标文件的要求不属于禁止参加投标的供应商；评委会未发现或者未知晓存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。 |
|  | 符合法律、法规、规章规定的资格性要求 | 评委会未发现或者未知晓不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的供应商。 |
| 说明：审查项目全部合格的，则通过资格性检查；审查项目任意一项不合格的（评标委员会应在评标报告中载明具体原因），则按无效投标处理。 |  |  |

（2）符合性检查。审查标准见下表：

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件纸质版和电子版的数量 | 满足招标文件第二条的要求。 |
|  | 投标文件的组成和格式 | 满足招标文件第二条的要求。 |
|  | 投标报价 | 满足招标文件第二条和第三条的要求。 |
|  | 投标文件的编制和签署 | 满足招标文件第二条的要求。 |
|  | 招标文件规定的其他实质性内容 | 投标文件均实质性响应。 |
| 说明：审查项目全部合格的，则通过符合性检查；审查项目任意一项不合格的（评标委员会应在评标报告中载明具体原因），则按无效投标处理。 |  |  |

（3）有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面进行扣分：

①投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

②投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。