自流井区第二人民医院

便携式黑白B超参数

1、配置：配腹部探头一个；移动电源一个。
2、扫描深度≥30cm
3、图像动态范围≥180db，屏幕可视，最少调节5dB。

- 图像放大≥10倍,10级可调,并可实时动态下放大图像,对回放的文件可放大并测量。
5、支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练。